## 様式（表）
（令和4年4月）
様式（表）
[7 empty] | 受付日： | 令和 年 月 日
[7 empty] | 受付番号： | ―
板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮に関する計画書
概 要 | 計画事業名
| 事業所在地 |  | 板橋区
| 事業規模 |  | 地上 階 ・ 地下 階 |  | 延床面積： |  | ｍ２ | 敷地面積： | ｍ２
| 工事期間 |  | 令和 年 月 | から | 令和 年 月 |  | まで
| 建物区分 |  | （Ａ）共同住宅 | 住戸数： |  | （B）共同住宅以外 |  | 建物用途：
法 令 等 | ① 建築物省エネ法に基づく計画書・届出書 （建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）
該当する （延べ面積 300ｍ２以上の建築物 増改築の場合は当該部分の面積）
該当しない
② 東京都建築物環境計画書 （都民の健康と安全を確保する環境に関する条例）
該当する （延べ面積 2,000ｍ２を超える新築・増築を行う建築物）
該当しない
③ ZEB・ZEH化の予定
予定あり
|  |  | 『ZEB・ZEH』 | Nearly ZEB・ZEH |  |  | ZEB・ZEH Ready |  | ZEB・ZEH Oriented
予定なし
※以下は、区が記入します（記載不要）
資料 等の 説明 |  | 板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮に関する指針
本様式 （計画書・裏面チェックシート）
環境関連支援制度等のご案内
提 出 書 類 の 確 認 |  | 本様式 （計画書・裏面チェックシート）
その他
板橋区 資源環境部 環境政策課

## 様式（裏）
様式（裏） |  |  | （令和4年4月）
省エネルギー・環境配慮チェックシート
区 分 | チェック欄 ・ 配慮項目 |  | 備考欄 （概要・仕様等を記入）
建築物の断熱化 |  | 外壁・屋根の断熱化
複層ガラス、気密サッシ
自然エネルギーの利用 |  | 自然通風の利用（空調負荷の低減）
自然光の利用（照明負荷の低減）
緑のカーテンの設置 |  | 緑のカーテン用フック・水栓等の設置
空気調和設備等の 省エネルギー化 |  | 高効率型熱源機
高効率型冷暖房機
ポンプ類変流量制御
空気調和機系統変風量制御
外気冷房システム
全熱交換器（同ユニット）
空調範囲の細分化・リモコン表示
大風量送風機変風量制御
照明設備の 省エネルギー化 |  | 高効率型照明器具
調光型照明器具
昼光連動制御型照明器具
点灯範囲（回路）細分化・スイッチ表示
トイレ・階段等人感センサー
LED誘導灯、LED屋外灯
受変電設備の高効率化 |  | 高効率型変圧器
需要電力（デマンド）の ピークカット |  | デマンド監視装置・デマンド制御装置
蓄電池
エネルギーの効率的利用 |  | 次世代電力計（スマートメータ）
エネルギー管理システム （BEMS、FEMS、MEMS等）
昇降機設備の 省エネルギー化 |  | 省エネルギー型昇降機
給湯設備の 省エネルギー化 |  | 高効率型給湯器・ボイラー
コージェネ・燃料電池
ろ過循環設備の 省エネルギー化 |  | ポンプ低流量制御（未使用時）
節水型器具の採用 |  | 節水型便器・トイレ用擬音装置
節水型水栓・器具
雨水の利用 |  | 中水利用（トイレ洗浄等）
再生可能エネルギー等 の利用 |  | 太陽光発電設備
太陽熱利用設備
地中熱利用設備
次世代自動車の普及促進 |  | 電気自動車等充電設備の設置
次世代自動車カーシェアリング システムの導入（対象：集合住宅）
その他